УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела ГУО администрации г.Красноярска по Железнодорожному и Центральному районам

_______________Т.И. Олыкайнен

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБОУ СШ № 51

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51»

1.2. Адрес объекта 660056 г. Красноярск, ул. 4-я Продольная, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   3  этажей, 1616,7 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да, 15002,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960г., последнего капитального ремонта 2002г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51»

  - Юридический адрес организации (учреждения) 660056 г. Красноярск, ул. 4-я Продольная, 19

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)_____ оперативное управление ____________________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Главное управление образования администрации г. Красноярска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93, т. 226-10-41

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

_________образование_________________________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки ( для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

___451/ 300/_300___________________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ______да___________________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от остановки  Ж/Д вокзала до остановки ул.Водянникова автобус № 11, от остановки Гос.университет по маршруту автобуса № 32  до остановки ул.Водянникова__________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет______________________________________________________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________300______ м

3.2.2 время движения (пешком) ______________5-7  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

3.2.4 Перекрестки:

нерегулируемые со знаками «Ограничение скорости» и «Пешеходный переход»

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

нет со стороны ул.Водянникова; со стороны ул. 4-я Продольная есть (лестница со ступеньками).

3.2.7.Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет (со стороны ул. Водянникова проезд в школу доступен).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В (К, О, С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В (К, О, С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП – И (У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП – И (С, Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для детей школьного возраста, в том числе полностью для детей с нарушениями интеллекта, Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов всех категорий рекомендуется: установить информацию об ОСИ на входе со стороны ул. 4-я Продольная и ул. Водянникова,  на входной двери со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, на путях движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), в зонах целевого назначения здания, на санитарно-гигенических помещениях.

Для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг.

Для инвалидов с умственными нарушениями наличие информации на всех зонах, в т.ч. на ясном языке.

Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройство входного узла (ремонт напольного покрытия, поручней), обустройство санитарно-гигиенического помещения (туалета).

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе оказание ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность.

Для граждан с нарушениями зрения доступность объекта может быть достигнута полностью  при комплексном  развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт, ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ___2016-2020гг._______________________

в рамках исполнения ______по мере поступления финансирования______

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, санитарно-гигиеническим помещениям (туалетные комнаты);

1этап - доступен условно (помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги или при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении), 2 этап – доступен полностью (Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Территориального отдела главного управления образования администрации города по Железнодорожному и Центральному району, МКУ «ЦОБФУОО»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт школы 51 города Красноярска http://51krsk.my1.ru/_________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» ____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________от «____» ____________ 20